**学校智慧消防建设项目结果公告（采购包1）**

一、项目编号：[350101]FJSHR[XJ]2024001

二、项目名称：学校智慧消防建设项目

三、采购结果

采购包1:

| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 | 评审价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 福建轩悦信息科技有限公司 | 福建省闽侯县上街镇乌龙江中大道7号创新园二期17号楼12层1279室 | 1,438,605.00元 | 学校智慧消防建设项目：1438605.0元 |

四、主要标的信息

采购包1(学校智慧消防建设项目):

货物类（福建轩悦信息科技有限公司）

| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LBZ2-HK8308/3回路 | 1 | 个 | 8,400.0000 | 8,400.00 |
| 1-2-1 | 消防设备 | 17AH/12V蓄电池 | 闽华 | MS17-12 | 2 | 个 | 350.0000 | 700.00 |
| 1-3 | 消防设备 | 电子编码器 | 海康威视 | HK-BMQ-8250 | 1 | 个 | 406.0000 | 406.00 |
| 1-4-1 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-5-1 | 消防设备 | 消火栓按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8011 | 204 | 个 | 51.3000 | 10,465.20 |
| 1-6-1 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 8 | 个 | 58.3000 | 466.40 |
| 1-7-1 | 消防设备 | 输入/输出模块 | 海康威视 | HK-LD-8022 | 6 | 个 | 91.9000 | 551.40 |
| 1-8-1 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-9-2 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LTZ2-HK8324/11回路 | 1 | 个 | 11,200.0000 | 11,200.00 |
| 1-10-1 | 消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 闽华 | MS24-12 | 2 | 个 | 560.0000 | 1,120.00 |
| 1-11-2 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-12-1 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海康威视 | JTY-GM-HK8005 | 178 | 个 | 56.9000 | 10,128.20 |
| 1-13-1 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 海康威视 | JTW-ZOM-HK8003 | 50 | 个 | 53.6000 | 2,680.00 |
| 1-14-2 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 11 | 个 | 58.3000 | 641.30 |
| 1-15-1 | 消防设备 | 输入模块 | 海康威视 | HK-LD-8023 | 12 | 个 | 66.7000 | 800.40 |
| 1-16-2 | 消防设备 | 输入/输出模块 | 海康威视 | HK-LD-8022 | 60 | 个 | 91.9000 | 5,514.00 |
| 1-17-1 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8010 | 15 | 个 | 61.1000 | 916.50 |
| 1-18-1 | 消防设备 | 消防电话主机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 1 | 个 | 1,778.0000 | 1,778.00 |
| 1-19-1 | 消防设备 | 广播控制器 | 海康威视 | HK-GK-3501 | 1 | 个 | 2,268.0000 | 2,268.00 |
| 1-20-1 | 消防设备 | 功率放大器 | 海康威视 | HK-GF-3605 | 1 | 个 | 3,164.0000 | 3,164.00 |
| 1-21-1 | 消防设备 | 总线控制盘 | 海康威视 | HK-LD-8032 | 1 | 个 | 490.0000 | 490.00 |
| 1-22-1 | 消防设备 | 总线消防电话分机 | 海康威视 | HK-DF-3121 | 3 | 个 | 190.4000 | 571.20 |
| 1-23-2 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-24-1 | 消防设备 | 扬声器监视模块 | 海康威视 | HK-LD-8026 | 1 | 个 | 72.8000 | 72.80 |
| 1-25-3 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LTZ2-HK8324/11回路 | 1 | 个 | 19,180.0000 | 19,180.00 |
| 1-26-2 | 消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 海康威视 | MS24-12 | 2 | 个 | 560.0000 | 1,120.00 |
| 1-27 | 消防设备 | 消防控制室图形显示装置 | 海康威视 | HK-TX-14XX | 1 | 个 | 12,320.0000 | 12,320.00 |
| 1-28-3 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-29-2 | 消防设备 | 消防电话主机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 1 | 个 | 1,778.0000 | 1,778.00 |
| 1-30-2 | 消防设备 | 广播控制器 | 海康威视 | HK-GK-3501 | 1 | 个 | 2,268.0000 | 2,268.00 |
| 1-31-2 | 消防设备 | 功率放大器 | 海康威视 | HK-GF-3605 | 1 | 个 | 3,164.0000 | 3,164.00 |
| 1-32-2 | 消防设备 | 总线控制盘 | 海康威视 | HK-LD-8032 | 1 | 个 | 490.0000 | 490.00 |
| 1-33-3 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-34 | 消防设备 | 一体化办公座桌椅 | 轩悦 | 定制 | 1 | 套 | 39,580.0000 | 39,580.00 |
| 1-35-4 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LTZ2-HK8324/5回路 | 1 | 个 | 13,300.0000 | 13,300.00 |
| 1-36-3 | 消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 海康威视 | MS24-12 | 2 | 个 | 560.0000 | 1,120.00 |
| 1-37-4 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-38-2 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海康威视 | JTY-GM-HK8005 | 515 | 个 | 56.9000 | 29,303.50 |
| 1-39-2 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 海康威视 | JTW-ZOM-HK8003 | 11 | 个 | 53.6000 | 589.60 |
| 1-40-2 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8010 | 60 | 个 | 61.1000 | 3,666.00 |
| 1-41-2 | 消防设备 | 消火栓按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8011 | 92 | 个 | 51.3000 | 4,719.60 |
| 1-42-3 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 29 | 个 | 58.3000 | 1,690.70 |
| 1-43-2 | 消防设备 | 输入模块 | 海康威视 | HK-LD-8023 | 37 | 个 | 66.7000 | 2,467.90 |
| 1-44-3 | 消防设备 | 输入/输出模块 | 海康威视 | HK-LD-8022 | 126 | 个 | 91.9000 | 11,579.40 |
| 1-45-3 | 消防设备 | 消防电话主机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 1 | 个 | 1,778.0000 | 1,778.00 |
| 1-46-3 | 消防设备 | 广播控制器 | 海康威视 | HK-GK-3501 | 1 | 个 | 2,268.0000 | 2,268.00 |
| 1-47-3 | 消防设备 | 功率放大器 | 海康威视 | HK-GF-3605 | 1 | 个 | 3,164.0000 | 3,164.00 |
| 1-48-3 | 消防设备 | 总线控制盘 | 海康威视 | HK-LD-8032 | 1 | 个 | 490.0000 | 490.00 |
| 1-49-2 | 消防设备 | 总线消防电话分机 | 海康威视 | HK-DF-3121 | 4 | 个 | 190.4000 | 761.60 |
| 1-50-4 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-51-5 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LTZ2-HK8324/2回路 | 1 | 个 | 11,200.0000 | 11,200.00 |
| 1-52-4 | 消防设备 | 24AH/12V蓄电池 | 海康威视 | MS24-12 | 2 | 个 | 560.0000 | 1,120.00 |
| 1-53-5 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-54-3 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海康威视 | JTY-GM-HK8005 | 98 | 个 | 56.9000 | 5,576.20 |
| 1-55-3 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8010 | 9 | 个 | 61.1000 | 549.90 |
| 1-56-3 | 消防设备 | 消火栓按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8011 | 27 | 个 | 51.3000 | 1,385.10 |
| 1-57-1 | 消防设备 | 火灾声光警报器 | 海康威视 | HK-SG-8015 | 15 | 个 | 75.1000 | 1,126.50 |
| 1-58-4 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 8 | 个 | 58.2500 | 466.00 |
| 1-59-3 | 消防设备 | 输入模块 | 海康威视 | HK-LD-8023 | 5 | 个 | 66.2000 | 331.00 |
| 1-60-5 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-61-2 | 消防设备 | 扬声器监视模块 | 海康威视 | HK-LD-8026 | 39 | 个 | 83.5000 | 3,256.50 |
| 1-62-4 | 消防设备 | 消防电话主机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 1 | 个 | 1,778.0000 | 1,778.00 |
| 1-63-3 | 消防设备 | 总线消防电话分机 | 海康威视 | HK-DF-3121 | 4 | 个 | 190.4000 | 761.60 |
| 1-64-6 | 消防设备 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 海康威视 | JB-LBZ2-HK8308/2回路 | 1 | 个 | 7,000.0000 | 7,000.00 |
| 1-65-2 | 消防设备 | 17AH/12V蓄电池 | 海康威视 | MS17-12 | 2 | 个 | 350.0000 | 700.00 |
| 1-66-6 | 消防设备 | CAN转光纤转换装置 | 海康威视 | HK-CTF-1217 | 1 | 个 | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-67-4 | 消防设备 | 点型光电感烟火灾探测器 | 海康威视 | JTY-GM-HK8005 | 515 | 个 | 56.9000 | 29,303.50 |
| 1-68-3 | 消防设备 | 点型感温火灾探测器 | 海康威视 | JTW-ZOM-HK8003 | 11 | 个 | 53.6000 | 589.60 |
| 1-69-4 | 消防设备 | 手动火灾报警按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8010 | 9 | 个 | 61.1000 | 549.90 |
| 1-70-4 | 消防设备 | 消火栓按钮 | 海康威视 | J-SAP-HK8011 | 27 | 个 | 51.3000 | 1,385.10 |
| 1-71-2 | 消防设备 | 火灾声光警报器 | 海康威视 | HK-SG-8015 | 15 | 个 | 75.1000 | 1,126.50 |
| 1-72-5 | 消防设备 | 总线短路隔离器 | 海康威视 | HK-LD-8024 | 8 | 个 | 58.3000 | 466.40 |
| 1-73-4 | 消防设备 | 输入模块 | 海康威视 | HK-LD-8023 | 5 | 个 | 66.7000 | 333.50 |
| 1-74-4 | 消防设备 | 输入/输出模块 | 海康威视 | HK-LD-8022 | 126 | 个 | 91.9000 | 11,579.40 |
| 1-75-4 | 消防设备 | 总线控制盘 | 海康威视 | HK-LD-8032 | 1 | 个 | 490.0000 | 490.00 |
| 1-76-6 | 消防设备 | 多线终端器 | 海康威视 | HK-LD-8034 | 2 | 个 | 96.6000 | 193.20 |
| 1-77-5 | 消防设备 | 消防电话主机 | 海康威视 | HK-DK-3001 | 1 | 个 | 1,778.0000 | 1,778.00 |
| 1-78-4 | 消防设备 | 总线消防电话分机 | 海康威视 | HK-DF-3121 | 2 | 个 | 190.4000 | 380.80 |
| 1-79 | 消防设备 | 热成像感温火灾探测器 | 海康威视 | NP-FVR212-PXX | 7 | 台 | 4,892.0000 | 34,244.00 |
| 1-80 | 消防设备 | 主消控室测温摄像机 | 海康威视 | HF-FVW201-PXYZ | 1 | 台 | 713.0000 | 713.00 |
| 1-81 | 消防设备 | 无线数显压力表 | 海康威视 | NP-FSC200-4G | 28 | 台 | 1,820.0000 | 50,960.00 |
| 1-82 | 消防设备 | 主消控室人员在离岗相机 | 海康威视 | NP-FVW200-A | 1 | 台 | 2,548.0000 | 2,548.00 |
| 1-83 | 消防设备 | 组合式电气火灾探测器 | 海康威视 | NP-FDC640(NB) | 7 | 台 | 1,492.0000 | 10,444.00 |
| 1-84 | 消防设备 | 智慧用电安全箱 | 海康威视 | NP-FDP100 | 7 | 台 | 273.0000 | 1,911.00 |
| 1-85 | 消防设备 | 剩余电流互感器 | 海康威视 | CTZK6F-2040 | 7 | 台 | 527.0000 | 3,689.00 |
| 1-86 | 消防设备 | 过线电流互感器 | 海康威视 | SCTK681B-024-400A | 21 | 台 | 127.0000 | 2,667.00 |
| 1-87 | 消防设备 | 温度传感器 | 海康威视 | TPS1-395F103F-1000 | 21 | 套 | 36.0000 | 756.00 |
| 1-88 | 消防设备 | 消防物联中控主机 | 海康威视 | NP-FTM200 | 1 | 台 | 5,460.0000 | 5,460.00 |
| 1-89 | 消防设备 | 学校原智慧消防平台升级 | 海康威视 | Infovision FireProtection | 1 | 套 | 310,454.0000 | 310,454.00 |
| 1-90 | 消防设备 | 网络线 | 春天 | 春天CAT-6 | 1300 | 米 | 3.2000 | 4,160.00 |
| 1-91 | 消防设备 | 光缆 | 胜为 | BGYXTW-12 | 8000 | 米 | 2.8000 | 22,400.00 |
| 1-92 | 消防设备 | 光端机 | 胜为 | XFC811AB | 8 | 套 | 1,470.0000 | 11,760.00 |
| 1-93 | 消防设备 | 尾纤 | 胜为 | FSC-101 | 12 | 条 | 720.0000 | 8,640.00 |
| 1-94 | 消防设备 | 光纤熔纤 | 轩悦 | 定制 | 192 | 芯 | 25.0000 | 4,800.00 |
| 1-95 | 消防设备 | 熔纤包 | 胜为 | CB-2-144 | 8 | 个 | 275.0000 | 2,200.00 |
| 1-96 | 消防设备 | 光缆交接箱 | 胜为 | BFQ00048 | 8 | 套 | 1,485.0000 | 11,880.00 |
| 1-97 | 消防设备 | 通信链路管网及前端信息点位安装调试 | 轩悦 | 定制 | 2228 | 点 | 241.7415 | 538,600.00 |
| 1-98 | 消防设备 | 旧中心拆除 | 轩悦 | 定制 | 1 | 项 | 6,207.6000 | 6,207.60 |
| 1-99 | 消防设备 | 中心环境升级 | 轩悦 | 定制 | 1 | 项 | 83,787.0000 | 83,787.00 |

五、评审专家名单：

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人代表： | 吴祥俊 |
| 评审专家： | 李晟 、 樊新炜 |

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

本项目招标代理服务费向成交人收取，以成交金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算，招标代理服务收费的标准：服务（0，100]万元 1.5% ；（100，500]万元 0.8%；（500，1000]万元 0.45%，成交金额在100万元以上的按前述标准计算总和后，下浮30%计算收取。

代理服务费收费金额：

合同包1学校智慧消防建设项目：1.2956万元

收取对象：中标（成交）供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.各供应商资格及符合性审查均合格。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称：福州职业技术学院

地址：福州市闽侯上街联榕路8号

联系方式：83760305

2.采购机构信息

名称：福建省宏瑞招标代理有限公司

地址：西洪路518号综合楼 402-404单元

联系方式：18959173501

3.项目联系方式

项目联系人：毛陈蓥

电话：18959173501

福建省宏瑞招标代理有限公司

2024年10月24日