**关于落实做好防范新一轮强降雨校园**

**安全事故隐患巡查工作方案**

根据学院防洪抗灾领导小组办公室的通知精神，为确保校园安全度汛，确保师生生命财产安全，拟组织对校园开展安全事故排查，具体分工如下：

**第一组：**负责南区（1-4#、1#、2#教学楼、实验楼、机电学院、食堂，以及各配电房、泵房、南岸防洪堤坝沿线、特教一体化大楼等区域）林俞平带队、张征、保安队长李建昌。

**第二组：**负责北区（含5#-12楼、食堂、超市、创业园、地库、电子系大楼等区域，特别是护坡等注意观察） 刘文瑞带队 林炜庭、李文斌、许丹丹、保安1人。

**要求：**

1.对现场巡查发现的事故安全隐患，要进行拍摄取证。

2.检查消防设施设备完好情况。

3.检查处于低洼处的设施设备、排水沟是否通畅。

4.重点检查护坡、险坡、地下库排水沟、物资设备等情况。

5.张征、许丹丹负责将巡检现场人员，以及事故安全隐患图片资料发给张威老师存档，同时各消防、校园治安管理员，各自需要的现场图片资料根据各自岗位角度需求，拍摄留存现场照片做资料。

6.张威负责对针对本次校园事故安全检查，拟一份简报分别挂学院网站和保卫处网站。

保卫处

2017年6月1日