关于开展除火患保平安

百日会战暨今冬明春火灾防控工作总结

根据《福州市人民政府办公厅关于开展除火患保平安百日会战暨今冬明春火灾防控工作的通知》（榕政办【2016】201号），《福州市教育局关于印发深入开展除火患保平安百日会战暨今冬明春火灾防控工作方案的通知》有关要求，我院制订了落实执行方案，扎实开展系列活动，现将我院开展工作总结如下:

- 明确工作目标，科学谋划

（一）明确本次排查目标。进一步落实火灾防控基础，消除火灾隐患，防止重特大事故，维护校园安全稳定。

（二）明确学院各岗位消防安全责任，树立全员安全意识，认真排查各分工范围的消防安全隐患。

（三）制定工作方案，分工明确，措施到位。

（四）成立“冬防“工作领导小组。

组长：林承超

副组长：张兰英

成员：各系部院党政负责人，下设办公室挂靠学院保卫处。

- 主要内容

除正常工作外，结合平安校园目标责任制考核及学期初校园安全检查，抓重点，集中力量解决难点。

（一）加强火患排查、整改。每月组织1次安全大检查，每日开展防火巡查，加强夜间巡查。学期末、学期初，院领导分头带队，对学院安全工作进行全面排查。

（二）全面开展防火宣传、培训、演练。保卫处将文件挂网，各系部院组织学习。加强消防安全培训，各系部院组织所属人员学习，提高全员消防意识；学生工作处组织辅导员加强学生安全用电教育；保卫处组织新生、辅导员、实验员、新进教职工、物业楼管员、公寓管理员、水电工，食堂厨师和超市负责人及员工等特殊岗位人员进行消防知识培训、灭火实操演练，结合“11.9”消防演练，开展防火逃生应急疏散演练。开展消防演练进军训。

三、消防隐患整改

本次排查共发现消防安全隐患5处，我们及时组织维保单位及相关人员进行整改。

（一）对消控室进行部分零件更换。

（二）对远程水泵启动系统进行检测、维修。

（三）对部分疏散指示灯进行更换、维修。

（四）对部分应急指示灯更换、维修。

（五）对到期灭火器及时换药。

- 工作思路

始终树立消防责任意识，加强日常消防隐患排查为重点，扎实开展我院消防工作。

保卫处

2017年2月26日