福州职业技术学院

关于开展学校安全隐患大排查大整治攻坚月行动工作情况总结

根据福州市教育局《福州市教育局关于在全市学校集中开展安全隐患大排查大整治攻坚月行动的通知》（榕教安全〔2021〕7号）要求，结合学院实际开展安全隐患大排查大整治攻坚行动，现将行动月的情况总结如下：

一、组织校园安全大排查

为了有效防范和坚决遏制重特大事故，按照文件要求，组织全校各处室院系开展安全大排查大整治活动，全面排查消防管理责任是否落实到位、消防安全源头管控是否到位、火灾隐患排查整治是否开展、消防设施维护保养是否到位、应急预案是否建立；配齐配全应急标示器材和安全提示，畅通消防通道和应急通道，及时消除物资乱堆乱放、电线私拉乱搭等安全隐患。严格落实门禁管理、点名、查寝等制度，建立完善特殊生档案，对重点人群加强教育管理；设立专职的食品安全管理人员，加强对食堂超市的监管，食堂环境、设备符合卫生标准，采购、存储、加工、留样等环节应符合规范并健立管理台账，强化师生食品安全保障等。

二、及时组织隐患整改闭合，消除安全隐患

1.在攻坚行动中，学校主要领导多次带领分管领导及相关部门负责人员，重点对学校的在建工程工地、校舍、附属设施、特种设备等进行检查。目前学校有3处在建工地，以及若干零星修缮项目，监管部门人员已督促工程施工方严格落实安全施工规定，完善“安全警示”、“安全生产”标志标牌，围挡封闭，严防施工期间安全事故。经排查截止3月29日，建筑工地尚无无高空作业，无危险品，已按高压电力操作规范管理电源，未发现安全隐患。

2.3月22日，后勤管理处、学生工作处对学生公寓开展安全隐患大排查，经排查发现：2-4#、7#、9-12#存在部分消防面板损坏的问题已整改，部分学生公寓内存在使用违规电器（含大功率电器、“三无”电器），（详见附件）。对违规所属的院系进行通报，并要求立即组织整改闭合，确保校园安全。

三、下一步工作重点

1.定期不定期组织安全检查。及时发现安全事故苗头，并立即采取果断措施加以整改，消除隐患。

2.加大违规通报力度。对巡查过程中发现学生公寓违规使用大功率电器，或使用“三无”电器产品，及时精准通报，敦促各院系立即采取有效措施，实施暂扣或其他手段，禁止学生违规使用电器，确保公寓用电消防安全，同时，将违规记录纳入各单位年度综治考评。

3.爱护公共安全器材设施。对按标准要求配置的消防、安防、交通标志标牌等器材设施，严禁人为破坏、损毁、挪动。

福州职业技术学院保卫处

2021年3月30日

学校安全隐患大排查大整治清单

填报单位： 福州职业技术学院                             填报日期：  2021 年  3 月  29  日

| 序号 | 学校 | 隐患内容 | 检查 日期 | 检查 单位 | 整改措施 | 责任 单位 | 计划整改 时限 | 实际整改 完成 时间 | 整改 进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州职业技术学院 | 公寓宿舍消防面板问题：2#：（410、523、601）面板破损 3#：（1层左边、518）面板破损 4#：（133、201、215、328、524）面板破损 7#：（架空层、309、513）面板破损 9#：209面板破损 10#：（架空层、1层楼梯旁边、113、210）面板破损 11#：（110、310、316、403、501）面板破损 12#：116面板破损 | 3.22 | 后勤处 | 敦促消防维保公司立即组织更换处理 | 保卫处 | 已整改 | 已整改 |  |  |
| 2 | 福州职业技术学院 | 学生宿舍内违规电器问题： 1#602电吹风 2#：203烧水壶；410电吹风 3#：217电吹风 4#：425烧水壶 5#：101电烫头发板：106电吹风 6#：104电吹风；106电吹风 7#：604电吹风；609电吹风 8#：111电吹风；113电吹风 9#：113小电煮锅；207电吹风 10#：106电吹风；111电吹风 11#：112电吹风 12#：104电吹风；107乱拉电线。 | 3.22 | 后勤处 | 已通报违规使用电器的相关院系立即查扣整改，禁止使用违规电器 | 学工处 | 已整改 | 已整改 |  |  |