榕职院综〔2016〕 79号

关于印发《福州职业技术学院

仪器设备验收管理办法（试行）》的通知

各系（部、院）、处室、中心、馆：

为切实做好学院仪器设备验收管理工作，确保仪器设备安全完整，结合学院实际，特制定《福州职业技术学院仪器设备验收管理办法（试行）》。经2016年7月9日院长办公会审议通过，现予以印发，请认真学习，遵照执行。

福州职业技术学院

2016年9月9日

福州职业技术学院院长办公室            2016年9月9日印发

福州职业技术学院

仪器设备验收管理办法（试行）

第一条 总则

为进一步规范学院仪器设备验收工作，确保仪器设备安全完整，根据新《高等学校会计制度》（2015年修订）、《福州职业技术学院国有资产管理办法》（榕职院综〔2013〕150号）等制度，结合学院实际，制定本办法。

第二条 验收范围

本仪器设备验收管理办法是指学院采购招标的教学仪器设备、科研设备、电子信息产品、系统软件、安防设备、行政设备、车辆、图书、家具等（除基建、修缮类）项目。

第三条  组织机构

学院采购与招投标管理领导小组负责全院仪器设备验收领导工作，下设各仪器设备验收工作小组,各验收小组人员组成具体如下：

组  长：分管院领导

副组长：各职能部门负责人

成  员：招标办人员、国资办人员、院内或院外专家、院内党风廉政监督员、申购单位负责人、项目负责人、设备管理人员、分保管员、验收联系人等。

第四条 验收职责

学院院长办公室、教务处、产学研与实训中心、后勤管理处、现代教育技术中心、保卫处、电大与继续教育中心、图书馆等职能部门负责组织本职能管理招标限额以上采购项目验收工作，学院各申购单位负责本单位限额以下采购仪器设备验收等工作。

（一）院长办公室负责学院车辆、文物、档案、陈列品类验收等工作。

（二）教务处负责学院教学招生、教材考务、学籍管理、技能竞赛类验收等工作。

（三）产学研与实训中心负责学院科研管理、政校企合作、知识产权、学术学报、实验室和实训基地建设类验收等工作。

（四）后勤管理处负责行政设备、医疗设备、后勤服务、校园一卡通类验收等工作。

（五）现代教育技术中心负责学院网络建设、数字化校园、多媒体教室、弱电设备、系统软件、信息系统、校园信息化建设类验收等工作。

（六）保卫处负责学院交通、消防、安防设施类验收等工作。

（七）电大与继续教育中心负责福州电大、继续教育中心采购的仪器设备类验收等工作。

（八）图书馆负责学院各类图书、电子资源、数据以及部门期刊类验收等工作。

（九）捐赠给学院的固定资产验收入账由院长办公室组织，捐赠给学院各单位的固定资产验收入账由受捐单位组织。验收过程应有受捐单位负责人、受捐单位资产管理员、学院相关部门人员共同参与验收，验收资料由受捐单位留存。

（十）各申购单位负责组织本项目负责人、设备管理人员、熟悉本项目设备的技术人员进行部门验收工作。

第五条  验收分类

（一）学院限额以上的教学（实验）设备验收实行部门验收和综合验收两级验收制度，学院限额以下仪器设备的验收工作由各申购单位自行组织安排。

（二）图书类设备、行政设备安装调试正常使用后，可直接组织综合验收工作。

（三）学院材料、低值品、易耗品验收工作按照《福州职业技术学院材料、低值品、易耗品管理办法》（榕职院综〔2013〕147号）规定执行。

第六条  接收准备

（一）项目负责人和设备管理人员要按照所购仪器设备对环境条件的要求，做好安装条件的准备工作，如设备放置位置、供水供电设施、安全防护、防雷设施、排污处理、调试用品、配套设施等。

（二）项目负责人和设备管理人员要熟悉供应商提供的技术资料、技术参数。

第七条  设备接收

（一）仪器设备到校后，项目负责人和设备管理人员应依照相关协议及时接收，并选择合适的地方放置。

（二）接到仪器设备后，进行外观检查，检查仪器设备外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（三）如发现问题，应做详细记录，拍照留据，并及时向供货商反馈和报告学院验收小组，由学院验收小组做出处理意见。

（四）装卸费用以合同约定为准，若没有约定，从该项目支出；因外部破损严重要退货的由责任方负责。

第八条  开箱验货

（一）一般仪器设备的开箱验收由项目负责人和设备管理人员负责，大型精密仪器设备开箱验收需供应商到场（大型精密仪器设备是指设备单价10万元以上（含）设备）。

（二）开箱后，检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。以供货合同最终承诺为依据，检查装箱单各项内容，逐件核对主机及附件的规格、型号、数量、技术指标、生产厂家，检查仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等随机资料是否齐全，并认真作好记录。

（三）开箱验收时发现供货设备与合同内容不一致的，项目负责人应立即报告学院验收小组，未经学院验收小组同意，不得安装调试，否则不予报帐。

第九条  安装调试

（一）在供水供电及其他防护设施满足设备要求的条件下才能进行安装调试工作。

（二）项目负责人和设备管理人员要严格按照合同约定、仪器设备使用说明书、操作手册的规定和程序进行安装、调试，测试有关技术参数，做好详细记录，需安装调试合格一周以上（招标文件、合同有特殊规定除外），才能申请验收。

（三）若仪器设备出现质量问题，应将详细情况书面通知学院验收小组和供货商，按合同有关条款办理。

第十条  部门验收

（一）申购单位负责人组织党风廉政监督员、项目负责人、设备使用技术人员、部门资产保管员、熟悉本项目设备的技术专家、以及供应商进行部门验收。

（二）申购单位依据项目合同、招标文件、中标通知书等相关文件标准和要求，进行清点数量、对比规格型号、技术资料、安装调试、测定质量参数指标、以及检验项目人员掌握仪器设备使用情况。涉及到大型、贵重、精密等特殊设备验收，申购单位可向学院验收小组申请邀请专业检测机构进行检测。

（三）实地验收后，立即召开部门验收小组总结会提出验收意见。对通过验收项目，验收小组成员现场签字确认，资产保管人员填写完整验收单，向学院验收小组提交综合验收申请。对未通过验收项目应明确提出整改意见，并限期整改。

（四）因设备升级，与合同不符的设备，但又能满足工作需要，若申购单位愿意接受，需经学院验收小组同意，通过供需双方协商，可以折价处置或等同于原值办理。

（五）党风廉政监督员负责对整个验收过程进行监督。

第十一条  综合验收

（一）申购单位负责向学院验收小组组长提交综合验收申请，学院验收小组组长负责布置验收工作的执行副组长，由学院验收小组副组长安排验收时间，组织学院各相关部门人员和熟悉本项目设备的技术专家、以及供应商进行综合验收，各职能部门验收联系人负责相关验收文件接收、通知工作。

（二）学院验收小组依据项目合同、招标文件、中标通知书等相关文件标准和要求进行，不能改变验收标准或内容。对申购单位提交的部门验收材料进行审核，现场查看设备的完好程度，核对实物型号、规格、数量等相关信息是否一致，视实际条件抽测主要技术参数；同类设备数量众多时，可抽取不低于10%的样本进行查验，同时检验申购单位有关人员掌握仪器设备使用情况。

（三）验收结束后,学院验收小组召开验收小组会议，签署验收意见。凡符合事先确定标准的，即为验收合格，验收小组成员现场签字确认；对未通过验收项目应明确提出整改意见，并限期整改。

（四）验收合格后，申购单位应在规定期限内办理固定资产入账，建立项目资金卡，凭验收报告、发票、立项报告、会议纪要、合同等到财务处报账。凡未经验收合格的项目，财务处不予报账。

（五）党风廉政监督员负责对整个验收过程进行监督。

第十二条  未通过验收设备

（一）限期整改时间内，未能通过验收设备，项目负责人应书面报告学院验收小组，由学院验收小组作最终认定。认定为与合同不符或不合格的设备，项目负责人要协调做好更换、检修、退货和索赔手续。

（三）对验收结论有异议的，应当请双方认可的检测机构进行检测，检测费用由责任方支付。

第十三条  规范流程

学院各验收小组应根据工作需要，建立健全仪器设备验收实施细则和工作流程。学院各申购单位要制定本单位各自的职责及分工要求，在采购与验收、验收与使用 、使用与记账等环节，做到相互监督、相互制约。

第十四条 责任追究

（一）参加验收人员必须认真履行验收职责，严格按规定要求验收，防止出现以次充好、偷工减料等损害学院利益的现象。学院对严重失职者要根据情节轻重，依法依规追究相应责任。

（二）参加验收人员不得收取供应商劳务费等报酬,也不得接受供应商请客吃饭、礼品礼金等一切好处费，一经发现将按学院相关规定处理。

第十五条  本办法自颁布之日起施行，由后勤管理处负责解释。

附件：1.福州职业技术学院采购项目验收报告

2.福州职业技术学院项目验收申请报告

3.福州职业技术学院项目采购验收清单

4.福州职业技术学院仪器设备验收书

5.政府采购验收结算书

附件1

福州职业技术学院

（填项目名称，一般是标书项目名）采购项目

验收报告

| 供货单位 | 供应商名 | 供方经办人 | 具体经办人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 联系电话 | 手机 |
| 使用部门 | 部门名称 | 项目负责人 | 负责人 |
|  |  | 联系电话 | 手机 |

| 验收级别 | 部门验收 | 验收联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 学院验收 | 验收联系人 |  |

部门验收日期：       年    月    日

学院验收日期：       年    月    日

- 附件2

- 福州职业技术学院

- 项目验收申请报告

学院仪器设备验收小组：

部门申请采购                            项目设备，项目金额：        元，中标合同号：           。已于     年   月   日安装调试完毕，经     天试运行，状态良好，现申请进行该项目学院验收。

现将相关材料随本报告报送，请予以审查。

此报

项目供应商（印章）：

供应商负责人：

年    月     日

学院仪器设备验收小组，该项目已通过本单位部门验收，同意供应商提交的验收申请。

申购单位负责人（部门印章）：

年    月    日

- 附件3

- 福州职业技术学院项目采购验收清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 数量/单位 | 单价 | 总价 | 设备文本资料 | 存放地点 | 验收异常情况备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  | 总计 |  |  |  |  |

说明：1.如本表无法写下全部内容，请添加行。

2.如为低值耐用品，需附上低值耐用品入库单；

3.如为固定资产，需附上固定资产入库单。

附件4

福州职业技术学院

仪器设备验收书

- （院内表格，本页由申购部门填写）

| 采购项目 |  | 合同号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  | 货物金额 |  |
| 供应商（盖章） |  |  |  |
| 项目负责人 | 手签 | 项目联系人 | 手签 |
| 设备保管人 | 手签 | 设备使用技术人员 | 手签 |
| 部门廉政监督员 | 手签 | 参加验收人员 | 手签 |
| 备注 |  |  |  |
| 申购单位部门验收意见 | 验收结论必须填写（设备整体情况、使用情况等） 申购单位负责人： （部门盖章） 部门验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 学院验收小组审核意见 |  |  |  |
| 学院验收人员 | 验收小组执行副组长： 学院验收小组组长： （学院盖章） 学院验收时间： 年 月 日 |  |  |
| 注：本页表格一式肆份，部门留存一份，学院验收小组留存一份，财务处留存一份，后勤管理处留存一份。原件可只做一份，其他复印加盖设备使用部门印章方有效。 |  |  |  |

附件5

政府采购验收结算书

（院外表格，供应商填写，如不需要，无需本页）

招标文件编号：

| 货物名称 |  |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 金额（元） |  |
| 供应商 |  |
| 服务承诺 |  |
| 负责人： 供应商（公章） |  |
| 采购机关 |  |
| 验收意见 |  |
| 采购项目负责人： 采购机关（公章） |  |